浙江机电职业技术学院长安校区

10KV配电房预防性试验采购(第二次)询价文件

- 询价采购项目概况：

长安校区10KV配电房预防性试验采购，预算6.983万元。

- 询价供应商资格要求：

- 符合《政府采购法》第二十二条的规定；

- 必须具备独立法人资格，提供有效的营业执照、税务登记证；

- 具有四级及以上承装（修，试）电力设施许可证资质；

- 必须具有专业技术人员及技术工人，并具备电气设备安装调试必须的大型机械及仪表仪器。

- 询价项目清单：

具体规格、型号、数量、技术要求详见附后采购需求。

- 报价文件组成：

- 采购试验维护清单及报价一份（见附件一）；

- 企业营业执照（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件，加盖公章；

- 报价人的法人授权委托书（原件）（见附件二）和被授权人身份证明；

- 投标条件中相关证明文件；

- 自2015年1月以来具有同类别业绩业绩及相关合同复印件，原件备查；

- 报价时报价人应就以上试验维护的技术支持(方案)与服务做出书面承诺；

- 上述所有报价文件需经报价单位签字并加盖公章方可生效，所有报价文件必须密封完善。

- 商务要求：

- 在试验、检修及保养过程中，由于中标方的原因造成人生安全事故和设备损坏的，中标方负责免费更换，并承担由此产生的一切责任；

- 试验、检修及保养结束后，对所试验的电气设备须出具具有试验资质检测报告；

- 保修期一年，中标方在接到使用方故障报修通知后，1小时内赶到现场处理问题；

- 询价响应报价是履行合同的最终价格，应包括货款、包装、运输、装卸、税金以及安装等一切税金和费用；

- 付款方式：签订合同时应向采购单位交纳合同总金额的5％作为履约保证金，凭交纳凭证签订采购合同，中标人的履约保证金在合同签订后转为质量保证金。质量保证金自验收合格后12个月内没有质量问题和售后服务问题，无息退还。自验收合格并正常运行后二十个工作日内，采购人向中标方一次性支付全部款。

- 工期：具体试验、检修及保养时间和工期应按使用方停电计划安排。

- 报价须知：

- 报价文件中不许加行、涂抹或改写；

- 响应方应认真阅读询价文件所有内容，必须确认本询价文件所有条款，提交有效证书、证件，不符合文件要求的报价文件将被取消资格；

- 响应方应按询价文件要求编制报价文件，不管是否中标，报价单位应承担一切评审前期费用；

- 响应方的报价含人工、材料、机械、运输、安装、税费等一切费用；超出预算报价，作废标处理；

- 要求现场实地踏勘，报名单位必须到现场实地查勘，否则报名不予受理。报名单位自行承担踏勘现场的交通费用及安全责任。联系人：章老师，电话：13957123012

- 出现下列情况之一者，询价响应文件无效，作为无效文件处理：

（1）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、照片等）；

（2）超出本次采购预算价格；

（3）询价响应文件内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求；

（4）询价响应供应商所提供的服务不能满足询价文件的要求；

（5）询价响应文件必须密封（资料需加盖单位骑缝章）。

- 询价响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本询价响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 响应方若对询价文件有疑问需要澄清，应于2018年2月1日16:20时前向询价人提出，询价人将以书面形式（或口头）解答；

- 报价文件递交：

- 时间：2018年2月2日14:00前将报价单和其它技术内容等装入密封袋密封（加盖公章）送达指定地点；

- 地点：杭州市滨江区滨文路528号（浙江机电职业技术学院综合楼18楼会议室）；

- 联系人：张老师   联系电话：0571-87772613。

- 评审方式和时间：

- 评审会前由学校组建评审小组，中标单位由评审小组根据供方的资质、价格、服务等因素确定中标人，原则上在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，将以最低报价的供应商为成交供应商；

- 中标结果公告在学校网站上；

- 评审时间：2018年2月2日14：00；

- 评审地点：杭州市滨江区滨文路528号（浙江机电职业技术学院综合楼18楼会议室）。

浙江机电职业技术学院

资产管理处

2018年1月25日

附件一

报价一览表

询价响应方名称（盖章）：              询价编号：           设备名称：

| 序号 | 名 称 | 主要规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标总报价人民币：（大写） 　　　　　　　　　　　　 ￥：　　　　　　元

响应方全权代表签字：

注：1、货物详细技术应另页描述。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

附件二

法人代表授权书

致：浙江机电职业技术学院

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的 （公司名称）                  的在下面签字的 （法人代表姓名、职务） 代表本公司授权  （单位名称） 的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、谈判采购编号）的询价响应，以本公司名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于     年   月   日签字生效，待此声明。

法人代表签字：

被授权人签字：

附：

全权代表职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：          邮编：

采购需求

| 采购项目：10KV变电所电气设备预防性试验、维护清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以下设备根据国家《电力设备预防性试验规程》标准内容试验，维护要求见维保内容表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  |  | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器试验、维护 |  |  | 2000KVA以下（1600KVA） | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 变压器试验、维护 |  |  | 2000KVA以下（1250KVA） | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 变压器试验、维护 |  |  | 2000KVA以下（1000KVA） | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 负荷开关试验、维护 |  |  | 电压10KV以下 | 台 | 16 |  |  |
| 5 | 断路器试验、维护 |  |  | 电压10KV以下 | 台 | 14 |  |  |
| 6 | 微机保护试验、维护 |  |  | 电压10KV以下 | 台 | 14 |  |  |
| 7 | 高压电缆试验、维护 |  |  | 电压3~10KV | 根 | 16 |  |  |
| 8 | 高压母线试验、维护 |  |  | 电压3~10KV | 套 | 8 |  |  |
| 9 | 所有低压柜、电容柜、接地电阻测试、避雷器测试维护等 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 维保内容表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电力变压器 | 1 、检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘、有无龟裂、变色、放电现象； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 、检查绕组压紧装置有无松动； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 、检查铁芯风道有无灰尘异物堵塞，有无生锈或腐蚀现象； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 、检查温控装置是否正常； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 、检查冷却装置包括电动机，风扇是否良好； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 、检查有无局部过热现象； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 、检查调压压板位置； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 、变压器的接地必须可靠; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 、整洁清理污秽物； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 、紧固各部位螺栓； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 、消除已发现的缺陷。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10kV高压柜（含高压断路器及微机综保维护检查）、负荷环网柜 | 1 、档板机构及闭锁装置检查； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 、二次回路端子检查紧固； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 、整洁清理污秽物； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 、紧固各部位螺栓； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 、消除已发现的缺陷。 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 接地电阻调试 | 1 、检查有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 、检查接地系统各连接点的腐蚀情况； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 、整洁清理污秽物； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 、紧固各部位螺栓； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 、消除已发现的缺陷。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 避雷器 | 1 、拆接一次、接地引线； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 、外绝缘外观检查； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 、检查放电计数器动作情况； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 、整洁清理污秽物； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 、紧固各部位螺栓； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 、消除已发现的缺陷。 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电容柜 | 1、 清扫电容器，检查是否泄漏，箱壁有无膨胀凹凸现象，检查熔断器是否合适； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、 检查绝缘瓷瓶，如有损坏应进行更换，检查接地和放电装置是否可靠，检验放电电阻，检查修理刀开关和接触器，检查油断路器的触头和动作情况； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、 检查或修理电容器间的通风降温装置，检查或更换指示仪表。 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 电缆 | 1 、洞孔封堵检查； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 、电缆本体及电缆头清扫检查，吊牌核对检查； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 、整洁清理污秽物； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 、紧固各部位螺栓； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 、消除已发现的缺陷。 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 低压总开关柜、低压出线柜及联络柜 | 1 、检查固体支柱及套管绝缘表面； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 、检查一次母排连接； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 、检查套管屏蔽线连接。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 、整洁清理污秽物； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 、紧固各部位螺栓； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 、消除已发现的缺陷。 |  |  |  |  |  |