浙江机电职业技术学院

电梯日常维保采购(第二次)询价文件

- 询价采购项目概况：

电梯日常维保采购，预算3.5万元。

- 询价供应商资格要求：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

- 必须具备独立法人资格，提供有效的营业执照；

- 具有《特种设备安装改造维修许可证》，且乘客电梯、载货电梯的特种设备安装维修许可须为B级及以上；

- 不接受联合体投标。

- 询价项目清单：

电梯日常维护数量： 总计7台，详见表格

| 序号 | 位置 | 设备型号 | 数量（台） | 合同 到期日 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#、8#楼 | THJ1000 ，层高为5/5速度0.5米/秒，额定载重1000 Kg | 2 | 2018年4月30日 | 货梯 |
| 2 | 9#楼 | XO-STAR，层高为5/5速度1.0米/秒，额定载重1000Kg | 1 | 2018年4月30日 | 客梯 |
| 3 | 11#楼 | CSX20，层高为2/2速度0.5米/秒，额定载重1000Kg | 1 | 2018年4月30日 | 货梯 |
| 4 | 13#楼 | DH5000，层高为5/5速度1.0米/秒，额定载重1000Kg | 1 | 2018年4月17日 | 客梯 |
| 5 | 1#楼 | TWJ-AS，层高为4/4速度0.4米/秒，额定载重200 Kg | 2 | 2018年4月15日 | 餐梯 |

- 报价文件组成：

- 报价清单一份（见附件一）；

- 企业营业执照（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件、《特种设备安装改造维修许可证》复印件；

- 报价人的法人授权委托书（原件）（见附件二）和被授权人身份证明；

- 自2015年1月以来具有同类别业绩项目(不少于5个)及相关合同复印件；

- 维保的技术支持(方案)与服务做出书面承诺（见附件三）；

- 认为有利于自己的证明文件等；

- 报价文件正本一份，副本二份；

- 上述所有报价文件需经报价单位签字并加盖公章方可生效，所有报价文件必须密封完善。

- 服务、商务要求：

- 保证电梯安全运行，确保电梯正常使用；

- 在保证电梯安全运行的前提下，满足学校正常运行的需要；

- 在保证电梯安全运行的前提下，降低电梯维修保养成本；

- 服务人员维护保养与修理时须有2人（具有3年以上工作经验）及以上持证人员在场，使用方有重大活动时，服务方派专人现场值班，保障电梯正常运行；

- 维护保养人员须严格按照国家《特种设备安全监察条例》规定进行；

- 须提供24小时的应急响应服务。且能在接到故障或事故报警后10分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求30分钟内到场，10分内把乘客从轿厢中救出，对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应及时调配备用，更换或维修应在使用方认可的合理时间内解决；

- 更换下来的电子器件、机械部件应由用户方保管或由用户方与维保单位共同销毁；

- 在日常维修保养期届满时，须经第三方定期检查并无因维护保养原因的不合格项目存在；

- 如因使用不当造成电梯故障及损坏，维保单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行；

- 本次维护保养仅包含人工服务费，100元以下的设备材料费，即包括日常维护保养服务、维修和管理等内容的综合服务；年检、更换设施和零配件等费用由用户方主管现场认可后方可进行；

- 负责办理所有电梯当年年审申报手续并通过特种设备检测合格；因维护保养原因导致电梯年检不合格的，由维护方负责整改完成，并承担其复检费用；

- 使用单位保留是否签署续签保养合同的权力；

- 维护保养需每月按时进行，并要得到用户方电梯安全管理人员同意后维保人员才可对该电梯进行停梯保养工作。

- 付款方式： 付款周期共分二期，第一期付款周期在合同签订后一个月内，支付50%，第二期在维保期届满前，通过第三方年审全部合格后付清尾款50%。

- 报价须知：

- 报价文件中不许加行、涂抹或改写；

- 响应方应认真阅读询价文件所有内容，必须确认本询价文件所有条款，提交有效证书、证件，不符合文件要求的报价文件将被取消资格；

- 响应方应按询价文件要求编制报价文件，不管是否中标，报价单位应承担一切评审前期费用；

- 响应方的报价含人工、材料、机械、运输、安装、税费等涉及维保的一切费用；超出预算报价，作废标处理；

- 出现下列情况之一者，询价响应文件无效，作为无效文件处理：

（1）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、照片等）；

（2）超出本次采购预算价格；

（3）询价响应文件内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求；

（4）询价响应供应商所提供的服务不能满足询价文件的要求；

（5）询价响应文件必须装订成册密封，严禁活页（资料需加盖单位骑缝章）；

（6）其他违反法律、法规的情形。

- 询价响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本询价响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 响应方若对询价文件有疑问需要澄清，应于2018年3月30日16:20时前向询价人提出，询价人将以书面形式（或口头）解答；

- 报价文件递交：

- 时间：2018年4月2日14:00前将报价单和其它技术内容等装入密封袋密封（加盖公章）送达指定地点；

- 地点：杭州市滨江区滨文路528号（浙江机电职业技术学院综合楼18楼会议室）；

- 联系人：张老师、黄老师   联系电话：0571-87772613。

- 评审方式和时间：

- 评审会前由学校组建评审小组，中标单位由评审小组根据供方的资质、价格、服务等因素确定中标人，原则上在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，将以最低报价的供应商为成交供应商；

- 中标结果公告在学校网站上；

- 评审时间：2018年4月2日14：00；

- 评审地点：杭州市滨江区滨文路528号（浙江机电职业技术学院综合楼18楼会议室）。

浙江机电职业技术学院

资产管理处

2018年3月26日

附件一

报价一览表

询价响应方名称（盖章）：              询价编号：             项目名称：

| 序号 | 位置 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标总报价人民币：（大写） 　　　　　　　　　　　　 ￥：　　　　　　元

响应方全权代表签字（盖章）：

注：1、货物详细技术应另页描述。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

附件二

法人代表授权书

致：浙江机电职业技术学院

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的 （公司名称）                  的在下面签字的 （法人代表姓名、职务） 代表本公司授权  （单位名称） 的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、谈判采购编号）的询价响应，以本公司名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

被授权人签字：

附：

全权代表职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：          邮编：

附件三

技术方案与服务承诺

响应单位（盖章）：

响应方全权代表签字：

日期：        年     月     日