长安校区图书信息中心室外雨蓬安装工程

竞争性磋商文件

采购编号：ZJJY-2019-0408

| 采 购 人： | 浙江机电职业技术学院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江建友工程咨询有限公司 |
| 二Ｏ一九年四月 |  |

目   录

第一部分  竞争性磋商公告	2

第二部分   磋商须知	7

一、总则	7

二、竞争性磋商文件	7

三、响应文件编制要求	8

四、响应文件的递交	14

五、开启响应文件	15

六、磋商人员及相关原则	16

七、磋商程序	17

八、确定成交供应商	21

九、签订合同	22

十、终止竞争性磋商采购活动	22

第三部分 技术标准和要求	24

第四部分  合同主要条款	26

第五部分 附件(响应文件格式)	31

一、响应文件外层包装封面（格式供参考）	32

二、响应文件封面（格式供参考）	33

三、商务文件部分格式	34

四、技术文件部分格式	50

五、报价文件部分格式	56

第六部分   图纸	77

# 第一部分  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规，浙江机电职业技术学院委托浙江建友工程咨询有限公司为采购代理机构，就长安校区图书信息中心室外雨蓬安装工程组织竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商参加磋商活动。具体内容如下：

- 采购项目编号：ZJJY-2019-0408

- 采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：竞争性磋商。

四、采购项目的概况：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长安校区图书信息中心室外雨蓬安装工程 | 1 | 项 | 105 | 室外轻钢玻璃雨蓬总面积约813.16平方米，具体要求详见磋商文件。 | 无 |

五、供应商的资格要求:

1.基本资格条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.特定资格条件：

（1）建筑工程施工总承包二级及以上资质且具有建筑幕墙工程专业承包二级及以上资质；

（2）拟派项目经理具有建筑工程二级及以上建造师注册证书；

（3）浙江省外企业的还须提供浙江省住房和城乡建设厅《省外企业进浙承接业务备案证明》；

（4）未被杭州市、嘉兴市、滨江区有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的；

（5）不接受联合体投标。

五.磋商文件的报名/发售时间、地址、售价:

1.报名/发售时间：2019-4-8 至2019-4-15 (双休日及法定节假日除外)

上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00

2.报名/发售地址：杭州市秋涛路18号中针商务大厦902室

3.售价(元)：每本500（售后不退）

六.磋商响应文件递交截止时间：2019-4-18  14:00:00。

七.磋商响应文件递交地址：杭州市秋涛路18号中针商务大厦902室开标室。

八.磋商开始时间：2019-4-18  14:00:00。

九.磋商地址：杭州市秋涛路18号中针商务大厦902室会议室。

十、磋商保证金及交付方式：

1．磋商保证金金额:20000元人民币。

2．磋商保证金递交形式：银行汇票/支票/银行转帐。

3．磋商保证金应在磋商截止时间之前交纳至以下账户：

（1）收款人：浙江建友工程咨询有限公司

（2）开户银行：建设银行三墩支行

（3）账号：3305 0161 6782 0000 0134

十一、其他事项：

1、本项目公告期限为3个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，且应当在采购响应截止时间之前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、供应商购买磋商文件时应提交的资料：

（1）介绍信或法定代表人（单位负责人）授权书（原件）；

（2）被授权人身份证（原件和复印件）；

（3）企业法人营业执照副本、资质证书（复印件）。

3、落实政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对符合财政扶持政策的小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）给予价格优惠扶持；执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；

4、潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求；

5、竞争性磋商文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以购买，但该供应商如对竞争性磋商文件有疑问可以按规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复；

6、书面质疑受理地点：杭州市秋涛路18号中针商务大厦902室；联系人：桑工；联系电话：0571-87219257；

十二、联系方式：

1.采购人：浙江机电职业技术学院

地址：杭州市滨江区滨文路528号

联系人：王老师

联系电话：0571-87772613

2.采购代理机构：浙江建友工程咨询有限公司

地    址：杭州市秋涛路18号中针商务大厦902室

联 系 人：桑国坚

联系电话：13064714752

传    真：0571-87085692

3.同级政府采购监管管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市环城西路37号

前 附 表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 长安校区图书信息中心室外雨蓬安装工程 |
|  | 采购编号 | ZJJY-2019-0408 |
|  | 项目地点 | 浙江机电职业技术学院长安校区 |
|  | 项目规模 | 轻钢玻璃雨篷约813平方米 |
|  | 承包方式 | 固定综合单价 |
|  | 质量要求 | 符合（工程施工质量验收规范） 合格 标准 |
|  | 采购范围 | 轻钢玻璃雨篷 |
|  | 项目资金及预算 | 财政资金，采购预算为人民币105万元。 |
|  | 工期 | 60日历天 |
|  | 供应商资格要求 | 详见本项目竞争性磋商公告供应商的资格要求。 |
|  | 资格审查方法 | 采用资格后审 |
|  | 响应文件份数 | 正本1份、副本3份。响应文件应采用胶装方式装订成册。 |
|  | 磋商保证金 | 1．磋商保证金金额：人民币20000元。 2．磋商保证金递交形式：银行汇票/支票/银行转帐。 3．磋商保证金应在磋商截止时间之前交纳至以下账户： （1）收款人：浙江建友工程咨询有限公司 （2）开户银行：建设银行三墩支行 （3）账号：3305 0161 6782 0000 0134 |
|  | 踏勘现场 | 不统一组织踏勘现。建议施工单位自行踏勘，防止图纸与现场偏差纠纷，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。 联系人：李老师 联系电话：0571-87773016 地址：浙江机电职业技术学院长安校区。 |
|  | 磋商有效期 | 磋商截止时间后90天内有效。 |
|  | 答疑截止时间 | 2019年4月12 日16 时00分前将问题传真至0571-87085692，同时发电子邮件至55994285@qq.com。 |
|  | 响应文件递交地点 | 单位：浙江建友工程咨询有限公司 地点：杭州市秋涛路18号中针商务大厦902室开标室 |
|  | 提交首次响应文件截止时间 | 2019年4月18日14时00分00秒（北京时间） |
|  | 响应文件开启时间 | 2019年4 月18日14时00分00秒（北京时间） |
|  | 磋商地点 | 浙江建友工程咨询有限公司（杭州市秋涛路18号中针商务大厦902室） |
|  | 履约保证金 | （1）履约保证金递交形式：现金支票或转账支票或电汇或银行汇票 （2）金额：合同总价的5% （3）递交时间：合同签订前缴纳 |
|  | 转包 | 未经采购人允许，本项目不得转包。 |
|  | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 供应商认为磋商文件、磋商过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
|  | 投诉 | 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。 |
|  | 注意事项 | 1.磋商供应商如发现磋商文件及其评审办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理机构反映，逾期不得再对磋商文件的条款提出质疑。 2．该项目成交公示期间，磋商供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定磋商小组（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3．质疑、投诉人未按前列序号第25、26条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱市场不良行为，直至公示。 4.磋商文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，未响应的响应文件将作无效标处理。 |
|  | 采购代理服务费 | 本项目代理服务费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格[2002]1980号文件规定的收费标准的55%计算，以标项成交金额为计算基数；本项目最低代理服务费保底费用标准为2800元人民币；本项目工程造价咨询服务费（工程量清单及预算、招标控制价的编制）按省物价局浙价服[2009]84号文件规定的55%计取，不足2000元的按2000元计。以上两项费用由成交供应商在领取成交标通知书时一次性向代理机构支付。该费用在响应文件中不单列，由供应商在响应总报价中综合考虑。 |

# 第二部分   磋商须知

## 一、总则

本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律、织和实施，并由政府采购管理部门指导和监督。

1．适用范围

1.1本次磋商工作仅适用于长安校区图书信息中心室外雨蓬安装工程项目。

1.2本项目采购方式采用竞争性磋商方式。

2．定义

2.1采购人系浙江机电职业技术学院。采购人委托浙江建友工程咨询有限公司为本项目采购代理机构。

2.2磋商供应商：响应本次采购，参加本次竞争性磋商的供应商。

2.3服务：磋商供应商按合同规定，须承担服务的义务。

3．采购项目概况

详见竞争性磋商公告相关内容，主要要求参见本文件第三部分。

4．合格的磋商供应商

详见竞争性磋商采购公告磋商供应商的资格要求规定。

5．磋商费用

磋商供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

## 二、竞争性磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料。

6.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对磋商供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供磋商供应商参考，对采购人和磋商供应商无任何约束力。

6.3磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

6.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以无效标处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构进行解释。

7．磋商文件的澄清与修改

7.1磋商供应商在收到竞争性磋商文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定时间前，将问题传真至浙江建友工程咨询有限公司，同时将问题发电子邮件至55994285@qq.com。截止期后的疑问将不予受理、答复。

7.2磋商供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式，并加盖公章、写明日期。

7.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.4竞争性磋商文件的澄清修改文件，通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

7.5澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构可能会顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容未对原磋商文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，递交首次响应文件截止时间不变。

7.6竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

7.7磋商文件发售截止日后，经采购人同意后购买磋商文件的磋商供应商不得对磋商文件和补充文件提出答疑或质疑。

## 三、响应文件编制要求

8．响应文件的组成

磋商供应商向采购人递交的书面响应文件（以下简称响应文件）由由报价文件、技术文件、商务文件三部份组成，报价文件单独装订，商务、技术文件合并装订成册，具体如下：

8.1商务文件

- 磋商响应函。

- 法定代表人资格证明及法定代表人授权书、全权代表的近三个月社保证明（如为法定代表人参加磋商，则只需提供法定代表人资格证明书）。

- 磋商保证金递交凭证。（银行回单复印件或网上电汇凭证或本项目采购代理公司开具的保证金缴纳收据复印件）

- 商务（合同）条款偏离表。

- 资格证明材料：

A.基本资格条件：

以下a~e项是基本资格条件对应证明材料的具体内容，各供应商须按在响应文件中出具对应证明材料。

- 具有独立承担民事责任的能力：

磋商供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如磋商供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如磋商供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如磋商供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如磋商供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如磋商供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

- 良好的商业信誉：

至本项目磋商截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的磋商供应商，其投标将作无效标处理。

- 健全的财务会计制度：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

- 供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

- 其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

- 新成立不足一年的公司须出具情况说明。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

供应商须在响应文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（由供应商根据本项目情况自行拟定承诺函）

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

供应商须在响应文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

- 供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税、营业税和企业所得税的纳税证明。

- 供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

供应商须在响应文件中出具《声明函》。（参考格式见本文件第五部分）

- 特定资格条件：

以下a~b项是特定资格条件对应证明材料的具体内容，各供应商须按在响应文件中出具对应证明材料。

- 建筑工程施工总承包二级及以上资质（复印件加盖公章）且具有建筑幕墙工程专业承包二级及以上资质；（复印件加盖公章）

b.项目经理具有的建筑工程二级及以上建造师注册证书。（复印件加盖公章）

c.省外企业进浙承接业务备案证明。（仅要求省外企业提供，复印件加盖公章）

上述资格证明文件是采购人或采购代理机构对供应商资格进行合格性审查的评审依据，供应商应提交上述文件复印件，原件带至评标现场备查。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整的，资格性审查均不予通过。如评审过程中须提供原件及相关材料时，供应商须无条件在规定时间内（自接到通知至递交按30分钟计）向采购人或代理机构提供原件及相关材料查验；如发现查验的原件与响应文件中所附的复印件不一致，则视为提供虚假证明材料投标，其响应文件无效；如发现供应商不能在规定时间内向采购人或代理机构提供证明材料原件供查验的，则视为其响应文件所附证明材料缺乏真实性，其响应文件作无效标处理。

- 供应商拥有的其它资质、荣誉证书；（如有，出具复印件加盖公章）

- 供应商承担过的类似项目业绩情况；（如有，附清晰可辨的中标通知书、合同复印件及竣工验收报告）

- 中小企业声明函；

- 供应商小微企业证明（投标截止时间前7日内供应商在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖供应商公章、供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖供应商公章））（如有）

- 供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。（如有）

- 报价产品为环境标志产品、节能产品的相关证明材料（如有）。

- 与资信评分有关的其他证明材料。（如有，需提供复印件加盖公章）。

注：以上内容为复印件的应加盖磋商供应商公章，附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，磋商供应商根据磋商文件要求自行编制。

8.2技术文件

8.2.1施工组织设计

8.2.2项目管理机构

8.2.3磋商文件要求的其它技术资料

8.2.4拟派项目负责人及项目管理机构组成的资格证书复印件、职称证书复印件。商务文件中已提供的可不用重复提供。

8.2.5质保期及售后服务承诺。

8.3报价文件（单独密封）

- 磋商响应报价一览表

- 报价相关表格（工程量清单报价格式）

- 主要材料（设备）推荐品牌选择一览表

- 磋商供应商认为需要提供的其它文件及资料。

8.4磋商货币

本次磋商项目货币为人民币。

8.5 磋商供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件的相关要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性，磋商供应商如与磋商文件商务、合同条款及技术各项要求有偏离，应填写《商务（合同或技术）条款偏离表》，如有好的建议，应填写《建议书》。

8.6 不按磋商文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

9．报价要求

9.1、本工程的报价采用固定综合单价法的方式。

9.2、报价为供应商在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。

9.3、供应商的报价应是完成合同条款所列采购工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复作为供应商计算单价或总价的依据。

9.4、计价方法统一以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则为依据，以采购人给出的工程量清单内容，参照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》，结合项目具体条件和企业定额，自主报价。其中，采购人提供的工程量清单项目特征有描述不清楚或不完整的，但又是完成该分项工程必须的工作内容，供应商应在磋商文件规定的时间向采购人或代理机构提出，否则采购人将视作供应商的报价已结合施工图及施工规范进行综合考虑，竣工结算时不再调整。

采购人有权根据工程实际情况调整（增减）工程量，供应商对此不得有异议。

9.5、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单所填报的价格均为固定综合单价，即完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料（设备）费、施工机械使用费、企业管理费、利润，并考虑风险费用。

其中：报价的人工、材料（设备）、施工机械台班消耗量应根据本单位企业定额确定，没有企业定额的，可参照本省计价依据；人工、材料（设备）、机械台班单价应按照本单位自己掌握的市场价格信息确定，如没有，可参照省市建设工程造价管理机构发布的价格信息确定；企业管理费、利润应根据企业自身的经营管理水平、市场竞争状况、拟建工程实际情况综合分析确定。

9.6、措施项目（包括施工技术措施和施工组织措施）是为完成建筑安装工程项目施工，按照安全操作规程、文明施工规定的要求，发生于该工程施工前和施工过程中用作技术、生活、安全、环境保护等方面的各项费用。本工程量清单措施项目是按通常项目列出，供应商可根据自行编制的施工方案或施工组织设计在措施项目清单中对已列项目外，且必须发生的项目自行增加，并填报综合单价。成交后，措施费用一次包干，不因工程量的调整而调整。

9.7、供应商应对所有的措施项目按“措施项目分析表”进行报价分析。

9.8、规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用，包括社会保险费（养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险）、住房公积金等。

9.9、合同价格形式为固定综合单价合同，在合同约定范围内单价不作调整。

9.10、如发生施工水电，则费用按实际发生用量装表计量，并按水电部门收费规定支付给发包人；如不发生施工用水用电则不计取。

9.11、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在报价的固定综合单价中考虑。

9.12、供应商在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工图纸要求。

9.13、本次主要材料（设备），供应商须从采购人提供的《主要材料（设备）品牌选择一览表》中采购人推荐生产厂或品牌中选定一个品牌（或厂家）报价，并在磋商响应文件主要材料（设备）品牌选择一览表（格式见“报价文件”）中注明（采购人对材料设备无推荐品牌要求的，供应商也应在主要材料（设备）价格表中标明选择的品牌，未标明的，一旦成交，采购人有权根据需求指定任意品牌，且报价不予调整），磋商响应时未响应磋商文件品牌要求的，一旦成交，采购人将有权按照推荐品牌一览表中的品牌任选其一供施工使用，且报价不予调整。承包人在施工时须按此品牌及厂家采购，采购前15天向发包人提供样品，并经发包人和监理工程师认可封样后方可采购。

9.14、报价文件中“主要材料价格表”，供应商应按其规定格式填写；对采购人无推荐品牌的材料设备，供应商也应在备注栏中标明选择的品牌。若供应商未列出的，在施工期间，采购人可根据工程需要提出要求，供应商必须按照采购人的要求提供材料（设备），且报价不予调整，费用差价风险由供应商承担。

9.15、除非采购人对磋商文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将被否决。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

9.16、供应商应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

9.17、公共费用（如交通、过路过桥、市容、卫生、环保、噪音、排污、治安等费用）由供应商自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。

9.18、供应商应根据有关要求，加强安全防护、文明施工工作。文明施工、环境保护、安全施工、临时设施费等措施费用必须充分保证。安全文明施工费按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定执行，未计取的视作优惠，发包人不再另行支付。

9.19、规费：按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定执行；税金：按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定计取，未计取的视作优惠，发包人不再另行支付。

9.20、按国家有关规范及图纸要求，建设单位保留直接委托第三方检测的权利，检测费用由建设单位承担，承包人无条件做好配合工作。如检测不合格，则检测及整改费用均由承包人负责承担。

9.21、供应商须自行踏勘现场以充分了解拆除工程的内容及可能产生的费用，该费用一次性包干，成交后不做调整；

9.22、本工程在施工期间，应注意保护好采购人周边现有成品，如有损坏，须无条件修复至采购人满意，各供应商须自行考虑相关费用并计入磋商总价且一次性包干。

9.23、废弃材料不得丢弃或随意堆放在校园内，清理产生的拆除费、搬运费、交通运输费等各项费用均由供应商自行考虑并计入磋商总价且一次性包干。

9.24、成交供应商施工人员的住宿、用餐、用水、个人生活等均自行解决，材料的堆放及停车必须服从采购人的安排。各供应商须自行考虑相关费用并计入磋商总价且一次性包干。

9.25、工程完工后，成交供应商需对施工现场进行全面的清洁工作。所需费用由供应商综合考虑在磋商报价中，供应商中标后不得以任何理由提出相关费用的补偿要求。

10．磋商保证金

10.1如磋商供应商前来参加磋商，须在磋商截止时间前以人民币提交一笔不少于本须知前附表所规定数额的磋商保证金，并作为其磋商的一部分。保证金应在磋商截止时间前提交。未按要求递交磋商保证金或出具相关凭据的响应无效。磋商保证金可以是转账支票或银行转账或银行汇票方式。采购人可根据本须知第10.4条规定的条件不予退还磋商保证金。

10.2未成交磋商供应商的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内无息退还。

10.3成交供应商的磋商保证金在签署合同（生效）后五个工作日内无息退还。

10.4磋商供应商如有下列情况之一者，磋商保证金不予退回：

（1）供应商在响应有效期内撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）成交人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招响应程序的。

10.5被没收的磋商保证金归采购人所有，国家及省、市另有规定的从其约定。

11．响应文件的有效期

11.1响应文件的有效期为磋商截止时间之日后90日历天。不足有效期的视为非实质性响应，其磋商将被拒绝。

11.2在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。磋商供应商可以拒绝这种要求而不被扣留磋商保证金，同意延长磋商有效期的磋商供应商需要相应延长磋商保证金的有效期。

12．响应文件的规定

12.1每份响应文件应装订成册。报价文件必须单独密封。

响应文件建议胶装（卡纸或铜版纸作封面，不建议硬质纸板做封面），活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的响应文件按无效标处理。

12.2响应文件一式肆份，其中正本一份，副本三份。每份响应文件须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本不符，以正本为准。

12.3响应文件的正本须用不退色的墨水填写或打印，由供应商法定代表人或其授权代表亲自签署并加盖磋商供应商单位公章，并注明“正本”字样。副本可以复印。

12.4响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由响应文件签署人在修改处签字或加盖印鉴。

12.5响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

## 四、响应文件的递交

13.响应文件的密封及标记

13.1磋商供应商应将响应文件密封在封装袋中，其中报价文件必须单独密封。在封装袋（箱）上标明“报价文件”、“商务/技术文件”字样，封口处应有磋商供应商公章或密封章。

13.2外层封皮上应写明：

磋商响应文件类型：“商务/技术文件”或“报价文件”。

项目名称：

采购编号：

磋商供应商名称：

联系人：   联系电话：

13.3如果磋商响应文未密封的，不予接收。因按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封不负责任。

14．磋商截止时间

14.1在本磋商须知前附表规定的磋商截止时间前，供应商应当将响应文件密封送达指定的磋商地点。在磋商截止时间以后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构、磋商小组拒绝接收。

14.2采购人因故推迟磋商截止时间，将以书面形式通知所有磋商供应商。在这种情况下，采购人和磋商供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15．响应文件的修改与撤回

15.1磋商供应商可以在递交响应文件以后，在规定的响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。

15.2磋商供应商的补充、修改或撤回通知，应按本须知第13条规定编制、密封、标志和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

15.3补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五、开启响应文件

16.1采购代理机构将按前附表规定的时间和地点开启响应文件，各供应商法定代表人或授权代表人准时参加，携带本人身份证原件。如供应商的法定代表人或其授权代表人不能出示其身份证件或者未按时签到的，事后不得对采购相关人员、开启过程和开启结果提出异议。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程。

16.2主持人宣布开启响应文件，介绍现场的人员情况，宣读递交响应文件的供应商名单、开启纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》并查验核实保证金缴纳情况，供应商代表检查响应文件密封、完整情况。

16.3经确认无误后，采购人委托的采购代理机构工作人员按提交响应文件的先后顺序当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件（含报价一览表、报价明细表等，下同）现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务文件、技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。

16.4供应商代表当场对开启结果进行签字确认，供应商代表未在开启记录上签字的，均视为对开启结果予以默认。

16.5商务和技术评审结束后，宣布无效供应商情况，无效供应商的报价文件予以退回。采购代理机构拆封供应商报价文件，清点报价文件（包括正本、副本）数量，确认无误后将报价文件送至指定评审地点，由磋商小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并要求所有有效供应商在规定时间内提交最后报价文件。最后报价文件全部递交后，采购代理机构公布各供应商商务和技术得分情况，宣读各供应商最后报价。磋商小组依据最后报价计算各供应商报价得分。

16.6评审结束后，主持人公布成交候选供应商名单及所有供应商的最终得分，及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。

16.7开启结束后，如发现开启结果与响应文件不一致者，除磋商小组认定的特殊情况应另行处理外，其开启结果不予纠正。

16.8响应文件有下列情况之一的将不予接受：

（1）在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件；

（2）响应文件没有密封包装或者由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的响应文件；

（3）仅以非纸制文本形式的响应文件。

注：本项目除最后报价外的其它报价均不进行公开唱标。

## 六、磋商人员及相关原则

17．参加磋商人员

17.1 供应商应派法定代表人授权代表参加磋商。该授权代表须出具法定代表人资格证明及授权委托书（格式详见第五部分），并出示身份证件。授权代表如是法定代表人的，只须提供法定代表人证明并出示相关证明、证件即可。如是法定代表人授权两个及以上代表参加磋商的，应按实参加，并在相应文件上同时签署。如是法定代表人参加磋商且又授权其代表参加磋商，则磋商工作将以法定代表人的授权代表为准。

17.2未能出示上述文件或者证件的，磋商领导小组将拒绝与该供应商磋商。

18.磋商小组

18.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

18.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

18.3磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

18.4评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

19．磋商评审原则

19.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

19.2客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序列。

19.3在磋商期间，磋商供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

19.4在磋商过程中，评审专家不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，评审专家或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括磋商供应商）。

19.5在磋商和评定成交供应商的过程中，如有磋商供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

19.6采购人不向未成交供应商解释原因，不退还响应文件，不符合密封、装订要求而被拒绝的响应文件除外。

## 七、磋商程序

20. 对所有响应文件的初审

20.1初审包括资格条件、有效性和完整性进行审查。审查不合格的，其磋商响应将无效，不再进行后续磋商。如有下列情形的，初审不合格：

- 未按规定交纳磋商保证金的；

- 资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

- 响应文件无法定代表人或其委托授权代表签名或盖章。

- 未提供或提供无效的法定代表人资格证明书或法定代表人授权书或授权委托人近三个月社保证明；

- 响应文件组成漏项或未按规定的格式编制或响应文件正、副本份数不足的；

- 响应文件内容虚假的。

- 响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

- 磋商有效期、工期、工程质量目标、保修期等商务条款不能满足磋商文件要求的。

- 磋商文件明确规定的其他无效条款的。

20.2 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式提出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

21.磋商

21.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

21.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.4磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

21.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

21.6在技术文件磋商时，如存在下列情形的，响应文件将被视为无效标，不再进入下一步评审，报价文件不予以拆封开启：

- 采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准的，或采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；

- 主要的施工技术方案或安全保障措施不可行，或主要施工机械设备不能满足施工需要的；

磋商小组对不予通过的技术文件，应出具书面评标报告。对于法律法规及采购文件无明确规定，施工工艺、技术按照国家规范能满足招标项目施工要求的技术标书，不得随意废除。

21.7在报价文件磋商时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效标：

- 供应商的磋商总报价超过了本项目采购预算的；

- 改变采购人提供的工程量清单中内容的（但按照国家规范所作的修改除外）；

- 磋商报价明显低于成本价的，供应商又不能在规定时间内作出合理说明或提供相关证明材料；

- 供应商提交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购文件规定的提交备选投标方案的除外）；

- 供应商未按要求递交最后报价或其报价无法按正常书写方式进行唱标的；

- 不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

22.综合评分

2.1综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

22.2磋商结束后，磋商小组依据评分细则对各供应商的技术商务进行评分，具体如下：

- 商务部分：磋商小组对照评分标准和响应文件所附相关证明材料充分审核后，按照少数服从多数的原则集体统一评分。

- 技术部分：磋商小组对各供应商的技术充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。供应商技术部分的得分为磋商小组各成员有效评分的算术平均值。

- 最后报价：磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

22.3磋商报价错误修正：

磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下:

(1)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价的总价为准，并修改单价；

(3)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判无效。

如果响应文件没有实质上响应采购文件的要求，磋商小组将判定无效，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的响应文件。

22.4评审因素

- 商务评审（满分8分）

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 供应商通过ISO9001质量体系认证得1分；供应商通过ISO14001环境体系认证得1分；供应商通过ISO18000职业健康体系认证得1分，否则不得分。 | 0-3分 |
| 2 | 供应商类似业绩 | 供应商自2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每一个得1分最多得5分。 证明材料：须同时出具合同复印件及竣工验收报告复印件（加盖公章），二者缺一不可且，证明材料不完整的不予认可。 | 0-5分 |

- 技术评审（满分42分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 派驻现场的工程技术管理人员的专业配置是否合理。 | 0-4分 |
| 2 | 施工组织管理结构、现场布置的合理性。 | 0-3分 |
| 3 | 施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施是否具有针对性和可行性。 | 0-5分 |
| 4 | 施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠。 | 0-5分 |
| 5 | 原材料、半成品、外购件的质量保证措施是否可靠。 | 0-3分 |
| 6 | 施工机具、检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度要求。 | 0-3分 |
| 7 | 各专业工种的配置和劳动力的投入是否能满足工程的需要。 | 0-4分 |
| 8 | 工程关键部位的施工方案及保证措施是否具有针对性、科学合理。 | 0-5分 |
| 9 | 安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施是否科学、合理流动、到位。 | 0-4分 |
| 10 | 供应商对采购人提出的工期、质量、安全等方面要求的响应性承诺。 | 0-6分 |

以上评分保留小数1位。

3.报价评审（满分50分）

各供应商的最后报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的商务报价得分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/最后报价）×价格权值（即50%）×100

注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加磋商且提供产品为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加磋商的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，价格给予2%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

● 同时提供以下所有证明材料的供应商被认定为小型、微型企业：

1）供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。响应文件中必须提供《中小企业声明函》；

2）在响应文件中提供投标截止时间前7日内供应商在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖供应商公章；

3）供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖供应商公章。

● 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目磋商的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供以下证明材料的供应商被认定为残疾人福利性单位：

《残疾人福利性单位声明函》；

● 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目磋商的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

23.推荐成交候选供应商

23.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 八、确定成交供应商

24.确定成交供应商

24.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

24.2采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

## 九、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订政府采购合同。

25.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以选择排名第二的候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。排名第二的候选供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以选择排名第三的候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理，其磋商保证金不予退回。成交供应商承担由此造成的直接经济损失，采购人保留向其索赔的权力。

25.4签订合同后，成交供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用转包的形式履行合同。否则，采购人有权终止合同。转包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

## 十、终止竞争性磋商采购活动

26. 终止竞争性磋商采购活动

26.1在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

26.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

# 第三部分 技术标准和要求

##### 一、技术标准、规范

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求（但不限于此，排列不分先后；如标准与规范要求有出入，则以较严格者为准）。如遇工程建设标准、规范修订或作废，一律以新颁布的工程建设标准、规范为准。

##### 二、技术要求：

招标文件及图纸未议事宜，均参照国家有关规范和现行标准进行实施；妇果有国家新颁发的标准和规范，按新的标准规范执行；如招标文件与图纸有矛盾之处，一律以招标文件为准。

##### 招标人对工程主要材料（设备）的要求

1、本工程部分材料设备，采购人推荐以下的生产厂或品牌（详见下表：主要材料设备推荐品牌一览表），供应商自选其一，竞争报价，并主要材料（设备）品牌要求选择一览表（格式见“报价文件”）中明确注明所选材料（设备）生产厂或品牌等（采购人对其他材料设备无推荐品牌要求的，供应商也应选用主流品牌产品并经采购人确认），磋商响应时未响应磋商文件品牌要求的，一旦成交，采购人将有权按照推荐品牌一览表中的品牌任选其一供施工使用，且磋商报价不予调整。其中，承包人在施工时须按响应的品牌及厂家采购，采购前15天内向发包人提供样品，并经发包人和监理工程师认可封样后方可采购；如遇供应商自身的原因而更换的，须经发包人、监理工程师同意方可更换。在施工过程中，材料色泽必须事先经发包人确认，无论材料色泽如何变化，价格均不予调整，请供应商在报价时考虑此因素。采购人未推荐品牌的，供应商也须选用优质品牌产品，且达到设计要求。

设备、材料必须为全新的未使用过的正品，如发现使用假冒伪劣或已经使用过的的设备材料的，需无条件立即更换，并视作承包人违约，根据违约条款进行相应的处罚；给造成采购人损失的，承担全部赔偿责任。

主要材料（设备）品牌要求选择一览表

| 序号 | 材料（设备）名称 | 采购人推荐生产厂或品牌 | 供应商选定生产厂或品牌【须填报，且只能填一个】 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢化玻璃 | 杭州蓝天安全玻璃有限公司、杭州春水镀膜玻璃有限公司、杭州玻璃集团有限公司相当于同档次或相当于 |  |  |
| 2 | 钢材 | 马钢、沙钢、宝钢或相当于 |  |  |
| 3 | 雨蓬油漆 | 立邦、多乐士、华润或相当于 |  | 氟碳喷涂处理，具体见施工图 |

注：1）、磋商时采购人对材料设备无推荐品牌要求的，供应商也应在主要材料（设备）价格表中标明选择的品牌，未标明的，一旦成交，采购人有权根据需求指定任意品牌，且磋商报价不予调整。

2）、如本表选型与设计说明及图纸有矛盾的，一律以本表为准；

3）、投标时未响应磋商文件品牌要求的，一旦成交，采购人将有权按照推荐品牌一览表中的品牌任选其一供施工使用，且磋商报价不予调整。

2 、材料选择：

2.1、所有采购人未确定品牌厂家的材料必须采用信誉好、品牌好、知名度高、同等行业中规模中等以上的生产厂家的产品，产品必须满足国家质量标准，由供应商自行采购。

2.2、所有采购人未确定品牌厂家的材料投标人在材料采购前，供应商须将品牌和基本相关资料（采购的材料厂家须是在同行业中具备中等规模以上、品牌信誉较好）送采购人，经采购人书面认可后方可采购。供应商在施工前必须提供样品、样本并经发包人确认后方可施工，否则采购人有权要求投标人无条件进行调换，由此产生的费用由供应商自负；若供应商已施工，采购人有权要求供应商拆除和重新施工，由供应商承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

3、采购人有权对材料品牌进行变更，供应商应服从并做好配合工作。

4、供应商不填或漏填品牌的，评标委员会将认定投标人同意采购人有权选用推荐品牌中的任一品牌，投标单价不予调整。

5、所有材料、设备采购前均需提前15天送样，待采购人、设计、监理确认后方可批量采购。

6、所有材料最低质量保修期为两年，国家及相关规定高于两年的，从高设定质量保修期。

7、所有材料颜色和式样等在施工前，根据设计、采购人要求确定，但单价不作调整。

# 第四部分  合同主要条款

合同编号：

项目编号：

确认书号：【2019】

发包方：浙江机电职业技术学院    （以下简称“甲方”）

承包方：                （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。

合同基本条款是指甲方和乙方应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅的精神，在谈判中协商解决。

采购文件（包括答疑、询标文件）、投标文件、中标通知书等依法均为本合同的附件，享有与本合同同等的法律效力。构成合同的各文件的解释顺序是：合同、中标通知书、询标纪要、投标文件、招标补充文件（答疑等）、采购文件、国家有关标准和规范。

第一条	 工程名称：长安校区图书信息中心室外雨蓬安装工程

第二条 工程项目批准文号

浙采办确【2019】       号

第三条 工程主要内容

长安校区图书信息中心室外雨蓬安装工程（具体内容见采购文件技术要求及工程量清单）。

第四条 施工工期：

合同工期总日历天数60日历天，且2019年  月  日前完工。

开工日期：以甲方签发的开工令为准（乙方按要求提供开工报告）。

竣工日期：以甲方签发的开工令要求的开工时间起    日历天内竣工。

第五条 合同总价：

金额（大写）：         元（人民币）；￥：           元；

第六条 付款方式

1、合同总价的5％作为履约保证金，签订合同前由乙方交入甲方帐户。

2、项目完工并通过初验后支付合同金额的70%工程款，项目竣工最终验收后，且经学院委托的第三方审计审核完成后，甲方向乙方支付剩余工程款。

3、项目竣工后退还风险控制金（若有），履约保证金自动转为质量保证金。

4、本项目质保期2年，质保金5％，项目竣工验收2年后无息退还。

第七条 工程结算

1、本工程采用固定单价合同，工程量按实结算。

2、乙方包工、包料、包质量、包进度、包文明施工、包技术措施和技术难度（当市场价格出现波动，合同价不再调整）。如施工过程中出现设计变更，甲方以联系单形式进行调整，如调整的工程内容与原投标内容相似的，则单价按照投标综合单价，工程量按实结算。如调整的工程内容与原投标内容不同的，则综合单价按照原投标综合单价口径重新组价，其中材料单价按同期信息价，如无信息价按同期的市场价，工程量按实结算。

3、下列情况的合同价格不能调整

①属乙方为方便施工而更改施工方案或施工方法所增加的施工费用，一律不予调整。

②有价材料价格以投标书的报价为准，施工期内市场发生价差不再调整。

第八条 工程质量

1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监督、管理。

2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。

3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定：

1）甲方在招标过程中已推荐品牌的材料，承包人在选定品牌报价时应考虑供货等风险，若承包人选定品牌在实施时无法供货或无法正常供货，甲方将在剩余两个品牌中的选定，材料、设备价格不以调整。未推荐品牌的材料、设备，进场时必须征得甲方认可，对不符合质量、档次等要求的材料、设备品牌，有权更换品牌，并视投标报价时已综合考虑，不调整材料、设备价格。

2）施工中如承包人遇材料（设备）因实际情况需要变更，不得降低品质，并且必须经甲方同意，变更后材料（设备）的单价不能突破投标人投标文件所投报的材料（设备）单价。

3）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经甲方验收合格后方可使用。

4）根据工程需要，甲方有权对乙方投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由甲方签证进行结算。

5）隐蔽工程完工后，必须经甲方人员验收签证，乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。主要隐蔽项目乙方应书面提前三日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并做好记录备查，甲方应予承认。如甲方事后提出检查，检查结果不符合要求者，其费用均由乙方负责，检查符合要求，其检查费用由甲方负责。

6）乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方及设计单位，重大质量事故的处理方案，应经设计、建设单位共同研究方案同意后实施。如乙方对事故的处理未经甲方和设计部门验收合格，甲方有权拒付工程进度款，由此造成返工浪费，均由乙方自理。

7）工程竣工后，乙方对工程实行保修，自竣工日期算起2年为保修期，如国家标准超过两年按国家标准执行。

第九条 施工及设计变更

1、施工中发现不合理的地方，乙方应以书面形式提前通知甲方，甲方在2日内提出修改意见和变更文件，经双方办理有关手续后继续施工。

2、在施工中如遇有中途停缓建及影响工程正常施工的有关问题时，乙方应对在建项目做好安全管理，由此引起工程的有关问题和费用由双方协商确定。

第十条 工程竣工验收

1、乙方应书面提出工程竣工验收申请，甲方在接到验收申请后，应于3日内组织有关人员进行验收，如因甲方原因不能按期验收，需提前通知乙方。

工程竣工验收以国家颁发的有关施工及验收规范、标准、规程、和设计变更等为依据。

2、工程验收达不到国家质量合格标准时，乙方负责返修处理，如乙方不能在规定时间内处理，甲方有权另行委派他人进行处理，其费用在乙方费用中扣除，整改合格次日后，作为竣工日期。

3、正式验收前2日，乙方应向甲方提交竣工报告移交手续。如所需资料不全，甲方有权拒绝验收。

4、工程竣工3日内，乙方应按规定向甲方提交符合现场实际的竣工图及全部施工资料。

第十一条 双方职责

1、甲方责任

1）按合同规定向乙方拨付工程进度款。

2）审查乙方编制的施工安全技术组织措施、施工方案、进度计划，并监督实施。委派工地代表负责现场工程质量、进度的监督，并办理有关签证。

3）负责及时安排施工停电、施工协调工作。

4）组织工程的竣工验收.

5）负责提供施工用水、电管线的接入点，由乙方自行接至本现场配置点。

2、乙方责任

1）负责施工场地临时用电、用水管线的架设维护。

2）负责编制施工安全技术组织措施、施工进度计划，报甲方审查完善后遵照执行。

3）严格按照施工规范要求，精心组织工程备料和施工，在施工中认真组织自检、保质保量按期完成施工任务。

4）负责申请施工过程中的停电计划，负责已完工程的保护管理工作。

5）负责工程验收前的施工场地清理，并负责拆除临时设施。

6）负责工程保修期内乙方原因引起的工程质量问题的无偿修理。

7）负责配置点后水、电线路安装，并承担施工期间的水、电费。水、电费装表计量，乙方必须每月依水、电部门的计价标准，按照需缴费金额及时向甲方缴交，若乙方不按时支付，则甲方可以从乙方的工程进度款中直接扣除。电讯线路接引和使用费用由乙方自理。

第十二条 安全责任

1、乙方对本工程施工中的一切人员、设备安全负全面责任。

2、乙方应认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规等有关规定，以及甲方有关的安全管理规定，制定工程的安全施工、文明施工的措施并严格执行。

第十三条 违约责任

1、因甲方或乙方不按合同约定履行自己的责任与义务而使合同无法履行的，违约方应承担合同价款10%的违约金。乙方施工质量达不到规范要求，给甲方造成损失的，赔偿相应损失。

2、因乙方原因不能按期完工，每延期一天扣乙方施工费2000元。因扫障等原因受阻造成工期延长，不扣乙方延误工期费。

3、乙方在投标书中所述项目班子必须到岗（特别是项目经理及技术负责人），否则业主将采取一定的处罚措施。如未经甲方批准缺勤，则项目经理及技术负责人缺勤处1000元/天.人的罚款，其他人员处500元/天.人的罚款。如确需变动必须提前10天书面形式报请甲方后方可变动，否则按缺勤处理。

第十四条 争议解决的方式

甲乙双方因合同发生争议时，当事人双方应及时协商，协商不成的，任何一方均可申请双方上级业务主管部门进行调解，调解不成的，可以向当地仲裁委员会申请仲裁。

第十五条 本合同自甲乙双方签订之日起生效，至工程竣工验收、尾款结清、保修期满之日终止。

第十六条 本合同未尽事宜双方协商解决。

第十七条 本合同一式九份，甲乙双方各四份，鉴证方一份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）          法定代表人或受委托人（签字）

地址：                                地址：

浙江机电职业技术学院

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

鉴证方（盖章）：浙江建友工程咨询有限公司

经办人：

电话：

签约时间：2019年  月  日

签约地点：（杭州）浙江机电职业技术学院

第五部分 附件(响应文件格式)

说明：

1.响应文件由磋商供应商根据照磋商文件要求参照附件格式编制。

2.附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，自行编制。

- 一、响应文件外层包装封面（格式供参考）

磋商响应文件

（报价文件/商务文件/技术文件）

项目名称：长安校区图书信息中心室外雨蓬安装工程

采购编号：

磋商供应商名称：

联 系 人：

联系电话：

在    年    月    日    时  分之前不得启封

- 二、响应文件封面（格式供参考）

正本/副本

长安校区图书信息中心室外雨蓬安装工程

磋商响应文件

（报价文件/商务文件/技术文件）

采购编号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

- 三、商务文件部分格式

附件1

磋商响应函

致：浙江机电职业技术学院

(供应商全称)授权        (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的长安校区图书信息中心室外雨蓬安装工程 (采购编号：          )磋商的有关活动，且声明本项目拟派项目经理             。总工期      日历天，质量标准：        ，并对此项目进行响应。为此：

1、我方同意在供应商编制和提交响应文件须知规定的响应文件开启日期起遵守本响应函中的承诺且在响应有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备参加采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合采购规定的响应标准和环保标准；

(6)没有违反采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供供应商须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份，副本3份。具体内容为：

(1)报价文件，工期要求，质量标准；

(2)技术文件和商务文件；

(3)编制和提交响应文件须知要求供应商提交的全部文件；

(4)由           银行出具的金额为              的磋商保证金；

(5)按磋商文件要求提供和交付的响应报价详见报价一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守磋商文件中的其他有关规定。

4、如果在响应文件开启后规定的响应有效期内撤回响应，我方的磋商保证金可被贵方没收。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的响应。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项响应有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

8、供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取成交、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在磋商采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，成交、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

供应商盖章：

联系电话：           传真：              电子邮件：

开户银行：

银行账号：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

附件2

（1）法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：               年          月       日

姓名：       　     性别：     年龄： 　　 职务：      ，身份证号：                   系

（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：           （公章）

日期：         年       月           日

（2）法定代表人授权书

本人             （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现委托                （姓名、身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              (项目名称)响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

供应商：                      （单位盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

日   期：      年    月    日：

法定代表人和授权委托人的身份证复印件附后。（正反面）

须提供全权代表的近三个月社保证明附后。

附件3

磋商保证金交纳凭证

（银行回单复印件或网上电汇凭证或本项目采购代理公司开具的保证金缴纳收据复印件）

附件4

商务（合同）条款偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件对应条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：1.若不填写或只填写“无”视作完全响应磋商文件的要求;

2.磋商供应商若有好的建议可附建议书。

磋商供应商(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件4－1

建议书

磋商供应商(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件5

资格证明文件

说明：各供应商须按磋商须知第8.1（5）条的要求出具全部资格证明材料。

5.1基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

- 供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

- 其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

- 新成立不足一年的公司须出具情况说明。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

供应商须在响应文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（由供应商根据本项目情况自定）

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

供应商须在响应文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

- 供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税、营业税和企业所得税的纳税证明。

- 供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

供应商须在响应文件中出具《声明函》。（参考格式如下）

声明函

（采购人）：

我方（供应商）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

供应商全称（盖单位公章）：

响应文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

5.2特定资格条件相关证明材料

- 建筑工程施工总承包二级及以上资质（复印件加盖公章）且建筑幕墙工程专业承包二级及以上资质（复印件加盖公章）。

- 项目经理具有的建筑工程二级及以上建造师注册证书（复印件加盖公章）。

- 省外企业进浙承接业务备案证明。（仅要求省外企业提供，复印件加盖公章）

附件6

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日   期：

附件7

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

附件8：供应商小微企业证明（投标截止时间前7日内供应商在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖供应商公章、供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖供应商公章）（如有）

附件9：供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。（如有）

附件10：供应商符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》。（如有）

- 四、技术文件部分格式

一、施工组织设计

1. 	供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本磋商项目的主要施工设备情况、拟配备本磋商项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 	施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本磋商项目的主要施工设备表

附表二  拟配备本磋商项目的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本磋商项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本磋商项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

二、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理建造师册证、身份证、职称证、学历证等复印件，管理过的项目业绩须附施工合同及竣工验收报告的复印件；技术负责人应附身份证、执业证、职称证、学历证等复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

- 五、报价文件部分格式

附件1

磋商响应报价一览表

项目名称：

采购编号：

总报价（人民币）¥ ， 大写： 元

注： “报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在总报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为供应商优惠，采购人均不予支付。

磋商供应商(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2：报价相关表单

【表10.2.2-6】

投 标 报 价

招标人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人： （单位盖章）

法定代表人 或其授权人： （签字或盖章）

编制人： （造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

【表10.2.2-11】

编  制  说  明

工程名称：                                                                  第   页 共   页

【表10.2.2-12】

投标报价费用表

工程名称：                                                       第   页 共   页

| 序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金 |  |
| 1 | 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 专业名称 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 专业名称 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

【表10.2.2-13】

| 单位工程投标报价费用表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称： |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  |  |
| 1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  |  |
| 2.1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  |  |
| 2.2.1 | 其中 安全文明施工基本费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  |  |
| 3.1.1 | 标化工地增加费 | 按采购文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.2 | 优质工程增加费 | 按采购文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.3 | 其他暂列金额 | 按采购文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  |  |
| 3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按采购文件规定额度列计(或计入综合单价) |  |  |
| 3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按采购文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按采购文件规定额度列计 |  |  |
| 3.3 | 计日工 | 3.3.1+3.3.2+3.3.3 |  |  |
| 3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  |  |
| 3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑计算基数×费率 |  |  |
| 3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | ∑计算基数×费率 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 5 | 增值税 |  |  |  |
| 报价合计 |  | 1+2+3+4+5 |  |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业工程名称： |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【表10.2.2-16】

【表10.2.2-16】

| 施工技术措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业工程名称： |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【表10.2.2-17】

| 分部分项工程综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位及专业工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 清单 序号 | 项目编码 （定额编码） | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) |  |  |  |  |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 （设备）费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【表10.2.2-17】

| 施工技术措施项目综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位及专业工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 清单 序号 | 项目编码 （定额编码） | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) |  |  |  |  |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 （设备）费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【表10.2.2-20】

| 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工基本费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 2 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 3 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 5 | 行车、行人干扰增加费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

【表10.2.2-21】

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位及专业工程名称：单位工程名称-建筑装饰工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23 |
| 2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24 |
| 2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25 |
| 3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27 |
| 合 计 |  |  |  |

| 【表10.2.2-22】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 标化工地增加费 | 元 |  |  |
| 2 | 优质工程增加费 | 元 |  |  |
| 3 | 其他暂列金额 | 元 |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-23】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料（工程设备）暂估单价表 |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |
| 编号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 备注 |

| 【表10.2.2-24】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-25】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项技术措施暂估价表 |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-26】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计日工表 |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 施工机械小计 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-27】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 发包人单独发包专业工程 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料（工程设备） |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-29】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要工日一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |

| 【表10.2.2-31】 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |

| 【表10.2.2-32】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要机械台班一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |

附表二十二

主要材料（设备）品牌要求选择一览表

| 序号 | 材料（设备）名称 | 采购人推荐生产厂或品牌 | 供应商选定生产厂或品牌【须填报，且只能填一个】 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢化玻璃 | 杭州蓝天安全玻璃有限公司、杭州春水镀膜玻璃有限公司、杭州玻璃集团有限公司相当于同档次或相当于 |  |  |
| 2 | 钢材 | 马钢、沙钢、宝钢或相当于 |  |  |
| 3 | 雨蓬油漆 | 立邦、多乐士、华润或相当于 |  |  |

# 第六部分   图纸

（电子版）