浙江机电职业技术学院

智能制造及轨道交通实训基地项目

桩基静载及动测采购询价文件

浙江机电职业技术学院就智能制造及轨道交通实训基地项目桩基静载及动测项目进行询价，欢迎国内合格的供应商前来投标报价，具体内容如下：

一、询价项目编号：ZIME-2019-Z01

二、询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 项目名称 | 简要技术要求、用途 | 数 量 | 单 位 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能制造及轨道交通实训基地项目桩基静载及动测 | 对智能制造及轨道交通实训基地项目的98根工程桩（钻孔灌注桩,桩型为YZ600-40-3，40/D-C30，）桩身质量等进行检测（低应变动力测试）及3根工程桩（钻孔灌注桩，桩型为YZ600-40-3，40/D-C30，单桩承载力特征值为1850KN）进行单桩竖向抗压静载荷试验 | 1 | 批 | 3.3 |  |

三、询价供应商资格要求：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

- 具备省级建设主管部门颁发的地基基础检测机构资质证书；

- 具备省级及以上技术监督局颁发的计量认证证书（计量认证证书内容和条目必须包括桩基检测）；

- 省外机构必须经浙江省建设行政主管部门备案。

- 询价项目采购需求：

| 序号 | 桩 型 | 测试 类型 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔灌注桩,桩型为YZ600-40-3，40/D-C30 | 低应变 动测 | 98 | 根 | 桩身质量等 进行检测 |
| 2 | 钻孔灌注桩,桩型为YZ600-40-3，40/D-C30 | 抗压静载试验桩 | 3 | 根 | 竖向承载力特征值1850KN,共1110吨 |

- 投标人应与施工单位做好配合工作；

- 检测工作的质量要求按照现行的国家标准，并按此标准由招标人及监理人员组织验收；

- 桩基检测报告须达到国家、省、市现行有关规范、设计图纸及招标人要求的内容和深度要求；

- 桩基检测成果报告中必须对桩基静载试验、低应变检测等相关数据提出检测成果报表以及检测结论；

- 协助办理该成果报告报送相关部门审批的批复文件（如有），并确保审批通过。

- 报价文件编制：

（一）报价文件的组成

- 报价一览表（见附件一）；

- 企业营业执照、资质证书复印件；

- 投标人的法人授权委托书和被授权人身份证明（见附件二）；

- 自2016年1月以来具有同类别业绩项目(不少于3个)及相关合同复印件；

- 技术服务的内容和措施（见附件三）；

- 售后服务承诺（见附件四）；

- 认为有利于自己的证明文件等。

（二）报价文件的份数、包装

- 报价文件规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签字；

- 报价文件正本一份，副本二份，封面应注明“正本”、“副本”字样；

- 正本需打印或用不褪色的墨水填写，均须提供原件（复印件须加盖公章），副本可以是正本加盖公章后的复印件；

- 报价文件装订成册，采用胶装，严禁活页装订（卡条、抽杆夹、散装等）。

5．报价文件提交时正本、副本一起密封，包装封面上注明投标人名称、投标人地址、响应项目名称、项目编号及“响应文件开启时启封”字样，并加盖投标人公章。

- 商务要求：

- 工期：合同签定后  10  工作日，并要求在2019年 3 月 20 日前完成；

- 付款方式：待检测项目完成且提交报告且审核通过后20个工作日内，一次性付清。

- 报价须知：

- 报价文件中不许加行、涂抹或改写；

- 响应方应认真阅读询价文件所有内容，必须确认本询价文件所有条款，提交有效证书、证件，不符合文件要求的报价文件将被取消资格；

- 响应方应按询价文件要求编制报价文件，不管是否中标，报价单位应承担一切评审前期费用；

- 响应方的报价含完成本工程桩基检测项目所需的一切费用，包括设备费、人员开支、管理费、咨询费、配合费、税金等全部所需费用；超出预算报价，作废标处理；

- 招标人不集中组织，由投标人自行踏勘。联系人：李老师0571-87773016

- 出现下列情况之一者，询价响应文件无效，作为无效文件处理：

- 询价响应文件字迹模糊不清、涂改（包括提交的各类复印件、照片等）；

- 超出本次采购预算价格；

- 询价响应文件内容、技术服务、售后服务没有实质性响应询价文件要求；

- 询价响应所提供的服务不能满足询价文件的要求；

- 询价响应文件必须装订成册胶装，严禁活页装订，包装密封；

- 询价响应文件无法定代表人或其授权代表签字的、无盖章的；

- 其他违反法律、法规的情形。

- 询价响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当以书面形式要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不予确认的，其响应无效。

- 响应方若对询价文件有疑问需要澄清，应于2019年2月28日16:20时前向采购人提出，采购人将以书面形式（或口头）解答。

- 报价文件递交：

- 时间：2019年3月4日14:00前将报价文件袋密封（加盖公章）送达指定地点；

- 地点：杭州市滨江区滨文路528号（浙江机电职业技术学院综合楼18楼会议室）；

- 联系人：张老师、黄老师   联系电话：0571-87772613。

- 评审方式和时间：

- 评审会前由学校组建评审小组，中标单位由评审小组根据供方的资质、价格、服务等因素确定中标人，原则上在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，将以最低报价的供应商为成交供应商；

- 评审时间：2019年3月4日14：00；

- 评审地点：杭州市滨江区滨文路528号（浙江机电职业技术学院综合楼18楼会议室）；

- 中标结果公告在学校网站上。

浙江机电职业技术学院

资产管理处

2019年2月22日

附件一

报价一览表

项目名称：               询价编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 桩型 | 测试类型 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） ￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标单位：        （盖 章）

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

地址：　　　　　　　　          　邮编：

电话：　　　　　　　　          　传真：

年    月    日

附件二

法定代表人授权委托书

致：浙江机电职业技术学院：

我        （姓名）系  _                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加                项目编号：         ，项目名称：         项目的询价事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标报价、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字）           法定代表人签名： （签字或盖章）

职务：                              职务：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标单位：    （盖 章）

年    月    日

附件三

技术服务的内容和措施

（自行编写，格式自拟）

投标单位：    （盖 章）

年    月    日

附件四

售后服务承诺

（自行编写，格式自拟）

投标单位：    （盖 章）

年    月    日