# 采购内容及需求

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、技术参数 （需具体详细） | 数量 | 备注 （存放位置:实训室名称、楼栋房间号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保服务 | 见附件 | 1 | 网络中心（滨江、长安） |

商务要求：

- 售后服务保障要求：

  - 货物（设备/软件）验收合格后提供 ≥1 年质保，质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。

  - 货物（设备）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

  - 货物（设备/软件）发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在 1小时内响应并提出解决方案，4小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。

  - 其它（补充）：   （例如：提供原厂商售后服务承诺函原件等）

- 本地化服务要求：在杭州市区有常驻的售后服务机构

- 驻场时间及地点

  - 驻场时间：合同签订后  10  工作日内。

  - 地点：浙江机电职业技术学院    网络中心      。

- 付款方式：

  - 在签定合同之日起7天内成交人应向采购人交纳合同总金额的5％作为履约保证金。履约保证金在合同内容完成验收合格后自动转为质量保证金。质量保证金自验收合格后12个月内没有质量问题和售后服务问题，无息退还。

  - 合同签订且成交人交纳履约保证金后7天内，支付合同总价的50%，维保服务达到六个月后再支付合同总价的50%。

- 其它（补充）：

附件：维保服务：

服务概述

要求服务商拥有多年的IT服务经验，以专业的工程师队伍和规范的业务流程为我校及时解决系统故障、恢复业务系统运行，降低系统故障率，提高IT系统可用性，并帮助我校提高自身的IT管理能力。

服务方需派遣2位工程师分别驻场于滨江校区、长安校区，帮助我校运维整体IT系统；在维护时期内每季度对整体网络系统进行一次巡检，输出相应报告，避免网络中存在的潜在威胁。

要求服务商为杭州本地化公司，能够及时响应故障。响应没有次数限制：服务接受方的软件、硬件系统出现故障，或设备运行过程中有技术疑问需要技术咨询时，服务提供方应立即处理我校的电话请求，提供远程技术支持与诊断，直至我校得到满意的结果；7×10级别电话支持响应时效：一年365天全天候服务支持，30分钟内响应我校服务诉请。

服务范围

本次维保服务，故障响应范围为浙江机电职业学院滨江校区、浙江机电职业学院长安校区的网络硬件设备，提供技术人员驻场，故障响应，技术解答，现场网络故障处理，临时备件服务。

常驻工程师

现场常驻2位经验丰富的工程师分别驻场滨江校区、长安校区，帮助我校整体网络系统日常运维，如整体网络出现故障能够及时做出相应。

常驻现场的工程师需每日对机房环境进行巡检（如温湿度、卫生、亮度等）；每日对整体网络使用情况进行查看；每季度对整体网络进行详细巡检，生成巡检报告，以便及时发现隐藏问题并上报提出解决方案。

在我校使用中提出的问题，驻场人员需在30分内进行相应，如驻场人员无法解决，需从总部调遣人员进行问题排查。

故障排除

在规定时限内排除故障恢复系统运行，包括故障定位、数据恢复、处理故障的全部工作，不在另外收取任何费用。

定期巡检

定期对系统进行预防性维护，包括检查系统状态、系统备份，以及与我校运维人员的技术交流。

系统升级、扩充

为我校提供系统升级、扩充、改造、迁移等服务。结合我校的实际情况，详细制订切实可行的技术方案和合理的费用计划，并提供现场的实施工作。

如我校需要搬迁设备，需要制订安全周密的搬迁计划，并负责实施，保证我校设备搬迁后的正常运转。

备件服务

如我校的整体网络系统因设备硬件问题出现故障，服务方需要提供备件用于我校业务正常运行。

接到问题报告后0.5小时内现场常驻人员进行支持，如现场人员无法及时解决，总部派人2小时内到达现场，紧急时刻1小时到达现场。长安校区3小时内到达现场。

保密条款

服务公司需严格遵循保密协议，凡涉及我校的机型配置、IP地址、软件等信息不得向第三方泄露，维护过程中如需涉及我校系统的数据信息，必须先通过我校认可，维护工作的数据信息（无论是打印或介质上的数据信息）不得带离工作现场。

维保服务

一年期的维保服务，包含滨江/长安校区数据中心网络、存储、UPS、空调等设备维保。