# 第六章  采购内容及需求

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、技术参数 （需具体详细） | 数量 | 单位 | 备注 （存放位置:实训室名称、楼栋房间号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有线测试套装 | 见附件表格 | 1 | 套 | 网络中心 |
| 2 | 光纤断点测试仪 | 见附件表格 | 1 | 套 | 网络中心 |
| 3 | 无线测试套装 | 见附件表格 | 1 | 套 | 网络中心 |
| 4 | 频谱/信号分析仪 | 见附件表格 | 1 | 套 | 网络中心 |

商务要求：

- 售后服务保障要求：

  - 货物（设备/软件）验收合格后提供 ≥3年质保，质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。

  - 货物（设备）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

  - 货物（设备/软件）发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在 8小时内响应并提出解决方案，24小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过48小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。

  - 其它（补充）：

- 本地化服务要求：（要求在杭州市区有常驻的售后服务机构）

- 培训：提供设备操作培训及培训资料

- 备品备件及耗材等要求：无

- 交货时间及地点

  - 交货时间：合同签订后 30 工作日内完成供货、安装、调试。

  - 地点：浙江机电职业技术学院          。

- 付款方式：

  - 在签定合同之日起7天内成交人应向采购人交纳合同总金额的5％作为履约保证金。履约保证金在合同内容完成验收合格后自动转为质量保证金。质量保证金自验收合格后12个月内没有质量问题和售后服务问题，无息退还。

  - 货物自验收合格并正常运行后二十个工作日内，采购人向中标方一次性支付全部货款。

- 其它（补充）：

附件：

一、有线测试套装

| 参数项 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 测试范围（铜缆） | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 和 PoE（IEEE 802.3af 和 802.3at） |
| 测试范围（光纤） | 100BASE-FX 和 1000BASE-LX/SX/ZX |
| 铜缆测试功能 | 线对长度、开路、短路、串绕、交叉、直通和电缆标识 标配8个电缆识别器 |
| 铜缆认证功能 | 支持对以太网布线速度进行检测10/100/1000Base-T |
| 光纤测试功能 | 支持对链路状态/类型/流量进行检测 |
| 以太网测试功能 | 支持LLDP/CDP/EDP 支持DHCP/DNS/网关连通性测试 支持自定义Ping目标测试 支持802.1X认证测试 支持包反射测试 |
| 设备形态 | 便携式设备 铜缆光缆以太网测试在一台设备上完成 |

二、光纤断点测试仪

| 参数项 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 检测波长 | 1310/1550nm |
| 设备形态 | 便携式设备 含电池重量不超过1KG |
| 检测距离 | 80KM |

三、无线便携测试套装

| 参数项 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 支持无线标准 | IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac |
| 支持无线频段 | 2.4G/5G 支持802.11ac 3XMIMO |
| 无线测试功能 | 空口质量 - 按信道检查 Wi-Fi 和非 Wi-Fi 利用率以及检查同信道干扰情况。 网络质量 - 验证网络覆盖率、干扰性、安全性以及连接到特定网络的能力 恶意接入点 - 识别配置文件中未列出的 AP 信号级别 + 安全/加密 + 网络中接入点的数量 + SSID 名称 + 网络类型 支持无线以太网连通性测试（连接指定的服务器） 支持无线漫游测试 支持无线吞吐量测试 |
| 设备形态 | 便携式设备 含外接式定向天线 |

四、频谱/信号分析套件

| 参数项 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 信号发生器失真 | ≦-117dB |
| 信号发生器通道 | 双通道 |
| 分析仪起始频率 | 不高于10HZ |
| 分析仪本底噪声 | 不大于1uv 分离度：不小于140db |
| 软件 | 支持抖动测量、模拟解调 含多功能图形化控制软件、可编程和丰富测量数据显示，兼容于Window XP/VISTA、WIN7/8/10. |
| FFT长度 | 不少于1000K |